江苏煤炭地质物测队“双频二维探地雷达”公开询价采购公告

- 采购项目名称

双频二维探地雷达设备采购。

二、采购设备名称及采购数量

1、采购设备名称：双频二维实时采样脉冲电磁波探地雷达。

2、采购数量：1台/套。

三、供应商要求及报价须知

供应商须有相应的经营资质，能够独立承担民事责任能力、良好的商业信誉和健全的财会制度，具有履行合同所必需的条件和能力，在近三年经营活动中无违法记录。具备从事本次采购项目实施的供货及售后服务专业技术能力，能够完全满足履约要求。

四、技术要求：

| 主要技术指标要求 | 设备配置 | 技术支持及服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、雷达类型：双频二维实时采样脉冲电磁波探地雷达 2、中心频率：双频170MHz/600MHz或者200MHz/600MHz。 3、信噪比:≥120dB； 动态范围：≥160dB; 4、A/D转换：16 bit或32bit 5、定位：测距轮，内置GPS或外接GPS 6、触发模式：可使用测距轮触发, 时间触发或手动触发 7、具备远程控制及无线传输功能； 8、供电及使用时间：12 V电池或外接电源供电，电池最低可连续工作时长应＞7小时 9、工作环境温度：-20°～ +50° 10、符合CE及IP65标准。 11.软件支持Android™（可安装于主流手机或平板） | 1、双频170MHz/600MHz或者200MHz/600MHz一体式天线1套 2、雷达主机1套（可集成于一体式天线内） 3、锂电池和电池充电器1套 4、GNSS接收机（RTK）1套（可集成于一体式天线内） 5、测距轮1个 | 1、雷达设备整机须质保一年，在质保期内提供免费维修和技术服务，并明确服务的响应时间，在质保期满后继续提供技术支持和配件供应。 2、由卖方在验收现场进行免费安装调试并开展一次产品操作及应用软件培训。 3、如质保期内产品出现故障，短时间内无法修复时，应提供备用雷达服务。 4、交货及设备验收：由供应商到用户所在地进行验收、安装、调试及系统培训。 |

五、报价要求：

1、报价方须根据以上主要技术指标要求提供包含设备的品牌、配置、数量、交货期等内容的一次性不可变更的含税商品报价单，同时还需提供报价方盖有公章的营业执照复印件以及其它相关证明材料，于2022年3月11日17：00前提交我方采购联系人，逾期不再受理。

2、报价方必须按照“报价单”（详见附件）的格式对雷达进行报价，不允许做任何的删除或变更数据表格名称及格式。报价单必须注明以下承诺“我方已仔细阅读询价采购公告，承诺遵守询价公告各项条款”，并注明联系人及联系方式。未按规定格式填写或未注明承诺的报价将不被接受。

六、报价文件格式：

1、报价方提供的所有资格材料均须盖有公章。

2、报价单须详细列出设备的配置清单，明确注明: 致：江苏煤炭地质物测队。

七、评审办法：

本次采购采用综合评标价法确定供应商，我单位将根据投标方提供的资质、资格证明材料以及报价等对供应商进行综合评审，评分占比为：供应商资质资格占比30分、履约能力30分、价格40分，总分100分，以最终得分高低确定供应商排序，得分最高者中标，如分数高者因故放弃，中标顺序依次向后顺延，定标后公示5天，各报价方无异议后，向中标供应商发布中标（成交）通知书。

八、合同签订：

供应商在收到中标（成交）通知书后，应在规定时间内与我方签订合同，合同内容包含：合同金额、供货数量、供货时限、质量标准、双方责任和义务，违约责任、款项支付约定等内容，逾期未签订合同的，视为放弃履约。

九、付款方式：

供应商必须开具增值税专用发票，我单位按照合同约定通过银行转帐付款。

十、其它说明事项：

本次采购不接受联合体投标，对公告要求如有疑问请在截止之日前与我方联系人联系。

联系人：姚月成 ，电话：13851936389

电子邮件：2213649837@qq.com

江苏煤炭地质物测队

2022年3月5日

附件

报价单

致：江苏煤炭地质物测队

根据贵方询价公告，我公司按照询价要求就双频二维雷达产品及相关费用报价如下：

| 货物名称 （含配置内容） | 品 牌 型 号 | 数量 | 生产厂家 | 质保期 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价(含税及所有相关费用) | 人民币（大写）： |  |  |  | 小写￥： |  |

以上为包含仪器设备清关、供货、运输、投保、质量保证及技术培训的全部费用（即实施本项目所需要的全部开支价款均已列入），报价有效期为    天。

我公司承诺“我方已仔细阅读询价采购公告，承诺遵守询价公告各项条款”。

联系人：

联系电话：

报价单位：***公司（公章）

年    月    日